Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

VSU: § 12 Analytische Qualitätssicherung
§ 12  Analytische Qualitätssicherung 
 
(1) ^1Untersuchungsstellen haben alle erforderlichen Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung auf eigene Kosten vorzunehmen und auf Anfrage der Zulassungsstelle nachzuweisen. ^2Die Analytische Qualitätssicherung erstreckt sich jeweils auf das gesamte Untersuchungsverfahren.
(2) ^1Untersuchungsstellen unterliegen der laufenden Kontrolle durch die Zulassungsstelle. ^2Diese führt innerhalb des Zulassungszeitraums einmal ein Wiederholaudit durch. ^3Bei Hinweisen auf Verschlechterung der Probenahme- oder der Analysenqualität kann sie jederzeit außerplanmäßige Audits durchführen.