VStättV: § 3 Versammlungsräume in Kellergeschossen
§ 3  Versammlungsräume in Kellergeschossen 
 
Versammlungsräume in Kellergeschossen sind unzulässig, wenn
1.  ihre Fußbodenoberfläche tiefer als 5 m unter der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt oder	
 
2.  sie mit Bühnen oder Szenenflächen von mehr als 100 m2 verbunden sind.