Title: Bürgerservice
Author: beck-online.beck.de

VVB: § 9 Dunstabzugsanlagen
§ 9  Dunstabzugsanlagen 
 
^1Dunstabzugsanlagen, die nicht oder nicht nur dem privaten Haushalt dienen, sind zweimal im Jahr auf ihre einwandfreie Gebrauchsfähigkeit zu überprüfen. ^2Von der zweiten Überprüfung im Jahr kann abgesehen werden, wenn es sich um eine Dunstabzugsanlage in einem saisonalen Betrieb handelt.