BayVkV: § 18 Sicherheitsbeleuchtung
§ 18  Sicherheitsbeleuchtung 
 
Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung haben
1.  in Verkaufsräumen,	
 
2.  in Rettungswegen,	
 
3.  in Arbeits- und Pausenräumen,	
 
4.  in Toilettenräumen,	
 
5.  in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen,	
 
6.  für Hinweisschilder auf Ausgänge und für Stufenbeleuchtung.