KSRKern: Inhaltsübersicht 
Inhaltsübersicht  
1.	Allgemeines	
1.1	Einführung	
1.2	Anlass	
1.3	Planungsziel	
1.4	Überarbeitung	
2.	Vorschriften für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen	
2.1	Rahmenempfehlungen	
2.2	Radiologische Grundlagen	
2.3	Planungsgebiete	
2.4	Leitfaden zur Information der Öffentlichkeit	
2.5	Anwendung	
3.	Maßnahmen des Betreibers der kerntechnischen Anlage	
3.1	Unterstützung bei Planung, Ausbildung und Übungen	
3.2	Infobroschüren für Anwohner	
3.3	Innerbetrieblicher Alarmplan	
3.4	Alarmierungsweg	
3.5	Weitere Aufgaben des Betreibers	
4.	Objektbezogene Planungen der Katastrophenschutzbehörden	
4.1	Allgemeiner Katastrophenschutzplan	
4.2	Objektbezogene Katastrophenschutz-Sonderpläne	
4.3	Zuständigkeiten für die objektbezogene Katastrophenschutz-Sonderplanung	
4.4	Planungsgebiete	
4.5	Ausweichführungsstellen	
4.6	Planungsunterlagen	
5.	Alarmstufen	
5.1	Voralarm	
5.2	Katastrophenalarm	
5.3	Schnell ablaufendes Ereignis	
5.4	Alarmierungsverfahren	
5.5	Informationen des Betreibers	
6.	Vorbereitung von Alarmmaßnahmen	
7.	Sicherstellung der Erreichbarkeit	
8.	Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK)	
8.1	Maßnahmen bei Voralarm	
8.2	Maßnahmen bei Katastrophenalarm	
9.	Fachberatung	
9.1	Verbindungspersonen	
9.2	Radiologisches Lagebild	
10.	Einsatzkräfte	
10.1	Vorplanung von Einrichtungen für regionale und überregionale Einsatzkräfte	
10.2	Vorzuplanender Einsatzmittel- und Einsatzkräftebedarf	
10.3	Dosisgrenzwerte für Einsatzkräfte	
11.	Mess- und Probenahmeprogramme	
11.1	Grundsätzliches	
11.2	Messprogramm des Betreibers	
11.3	Mess- und Probenahmeprogramme der Feuerwehr	
11.4	Übermittlung Messergebnisse	
12.	Abgrenzung des Gefahrenbereichs	
12.1	Grundsätzliches	
12.2	Festlegung	
12.3	Sonderregelung für schnell ablaufende Ereignisse	
13.	Warnung der Bevölkerung und von besonderen Einrichtungen	
14.	Warnung vor dem Verzehr frisch geernteter bzw. kontaminierter Lebensmittel	
15.	Information der Bevölkerung	
15.1	Zuständigkeit der betroffenen Kreisverwaltungsbehörde	
15.2	Zuständigkeit der einsatzleitenden Katastrophenschutzbehörde	
15.3	Zuständigkeit der einsatzleitenden Regierung	
15.4	Ausnahme FRM II	
15.5	Zuständigkeit der obersten Landesbehörden	
16.	Verkehrslenkung und -beschränkung	
16.1	Anwendung	
16.2	Einzuplanende Einsatzkräfte	
16.3	Verkehrslenkungspläne	
17.	Kaliumjodidtabletten	
17.1	Zweck	
17.2	Konzept Bevorratung und Verteilung von Kaliumjodidtabletten in Bayern	
18.	Aufenthalt in Gebäuden	
19.	Evakuierung	
19.1	Entscheidung	
19.2	Evakuierungsplanung	
20.	Dekontaminationsplätze	
20.1	Personendekontamination	
20.2	Dekontamination von Einsatzfahrzeugen und -geräten	
21.	Notfallstationen	
21.1	Zweck der Notfallstationen	
21.2	Vorzuplanende Notfallstationsobjekte	
21.3	Notfallstationseinheiten	
21.4	Modell Notfallstation Bayern	
22.	Maßnahmen-Überwachung	
23.	Katastrophenschutzübungen	
23.1	Notfallstationsübungen	
23.2	Mess- und Probenahmeübungen	
23.3	Planbesprechung	
23.4	Stabsrahmenübungen	
23.5	Übungsszenarien	
23.6	Zuständigkeit für die Vorbereitung, Organisation und Auswertung der Übungen	
23.7	Übungsrhythmus	
24.	Nicht im Leistungsbetrieb befindliche Anlagen	
25.	Information der Öffentlichkeit über die Katastrophenschutzplanungen	
26.	Verteiler	
27.	Übergangsregelung	
28.	Inkrafttreten, Außerkrafttreten